## Sheet1
四色校正示例：CV2000S23010_50mm_ND1000_F1.8_1.2m_0gain_fast_Fourcolor
设备序列号 | 填写
镜头 | 填写
ND | 填写，如无ND则为空，命名中不加ND这一项
光圈 | 填写
对焦距离 | 填写
增益 | 软件获取目前状态
取图模式 | 软件获取目前状态
校正类型 | 固定，Fourcolor
多色校正示例：CV2000S23010_50mm_ND1000_F1.8_1.2m_0gain_fast_Green520-534nm_Multicolor
设备序列号 | 填写
镜头 | 填写
ND | 填写，如无ND则为空，命名中不加ND这一项
光圈 | 填写
对焦距离 | 填写
增益 | 软件获取目前状态
取图模式 | 软件获取目前状态
多色标定颜色范围 | 填写
校正类型 | 固定，Multicolor
均匀场校正示例：CV2000S23010_50mm_ND1000_F1.8_1.2m_0gain_fast_Red_Uniformity
设备序列号 | 填写
镜头 | 填写
ND | 填写，如无ND则为空，命名中不加ND这一项
光圈 | 填写
对焦距离 | 填写
增益 | 软件获取目前状态
取图模式 | 软件获取目前状态
颜色 | 下拉，Red，Green，Blue，White四个选项
校正类型 | 固定，Uniformity